По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: acl@nt-rt.ru

| заказчик |
| --- |
| город, область |
| тел / факс |
| e-mail |
| контактное лицо |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ТЕПЛОСЧЕТЧИКА ЭНКОНТ |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРЯЕМОГО ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБОПРОВОДОВ (заполнить!) |
| Количество трубопроводов в системе измерения | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 |
| Назначение трубопроводов в системе измерения |  |  |  |  |
| Диапазон температур |  |  |  |  |
| Верхний предел давления |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя минимальный |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя номинальный |  |  |  |  |
| Расход теплоносителя максимальный |  |  |  |  |
| ИСПОЛНЕНИЯ УПР (готового измерительного участка), способ присоединения, материал (выбрать, заполнить!) |
| ОДНОЛУЧЕВЫЕ (один измерительный луч, стандартное исполнение) диаметры 15-2000 мм ЛИБО ДВУХЛУЧЕВЫЕ (два измерительных луча, высокая точность, мин.прямых участков при монтаже) диаметры 50-2000 мм Могут быть только на два канала! | Нерж. 12Х18Н10Т | резьбовые УПР | 15, 25 мм |
|  | Нерж. 12Х18Н10Т | фланцевые УПР | 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 мм |
|  | Черн. сталь20 | фланцевые УПР | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм |
|  | Черн. сталь20 | под сварку УПР |  |
|  | Без УПР: врезка по месту эксплуатации | 200-2000 мм |
| Здесь выбрать исполнение УПР (однолучевой / двухлучевой) и заполнить | Здесь выбрать из вышеприведенных - диаметр УПР, материал УПР, способ присоединения УПР и заполнить по каналам |
|  | Канал 1 | Канал 2 | Канал 3 | Канал 4 |
| Комплектация термопреобразователями | ДА / НЕТ / НЕ ЗНАЮ |  | Кол-во |  |
| Комплектация преобразователями давления | ДА / НЕТ / НЕ ЗНАЮ |  | Кол-во |  |
| Комплектация соединительным кабелем (Кабель обязателен! По заказу 5 - 200 м) | ДА / НЕТ |  | Длина, м |  |
| Питание: | 220 V AC или 18-36V DC стандартно |  | + источник бесперебойного питания ИБП |  |
| Опции к УПР: выбрать при необходимости! | Давление до 1.6 МПа стандартно, 2.5, 4.0, 6.0 МПа |  | Бобышки-держатели ПЭП с шаровым краном (только от 200 мм!) |  |
|  | Пылевлагозащита ПЭП IP68, герметичены |  | Датчики ПЭП-У с усиленным сигналом |  |
| Дополнительное оборудование: выбрать при необходимости! | Конвертер RS485-RS232 / USB порт |  | Пульт сбора данных (мининоутбук) |  |
|  | Конвертер RS485 / RS232 |  | Приборный бокс (шкаф) |  |
|  | GSM–модем (RS485) |  | Приборный бокс (шкаф) с обогревом |  |
|  | Адаптер Ethernet |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости!) |
| При заполнении карты заказа в прямоугольнике выбранной позиции ставится знак Х, ДА, НЕТ, значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием. При выборе позиции «НЕ ЗНАЮ» производитель комплектует товар на свое усмотрение. Любые дополнительные опции, условия, дополнительное оборудование всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость! |

| По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: |
| --- |
| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: acl@nt-rt.ru |